Утверждаю:

Директор МОУ школы №

Иванов П.И.

Инструкция (типовая)

определяющая действия персонала школы №         по обеспечению безопасной             эвакуации людей, (к плану эвакуации)

| №п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Ф.И.О., должность исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01 | Сотрудник, первый Обнаруживший пожар |
| 2. | Извещение о пожаре | Дать условный сигнал, извещающий о пожаре (серия длинных звонков) Открыть основные и запасные выходы. | Дежурный по школе, директор, завуч, завхоз, вахтёр |
| 3. | Эвакуация детей из здания | Вывести детей организованно через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре. | Преподаватели |
| 4. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуируемых детей | Построить детей, на специально предусмотренном месте (стадион). Все эвакуируемые пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно об этом доложить руководителю тушения пожара. | Преподаватели |
| 5. | Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи | Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуируются материальные ценности. | Персонал, не занятый эвакуацией детей (поименно) |
| 6. | Встретить прибывшие пожарные подразделения | Встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручить поэтажные планы эвакуации | Директор, завхоз |

Примечания:

- Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться

- В зимнее время следует предусмотреть организацию пункта размещения эвакуируемых детей

- Отработку плана эвакуации с действиями обслуживающего персонала при возникновении пожара осуществляют сразу же после его составления и затем периодически, не реже 2 раза в год. Занятия должны быть практическими по отработке каждых конкретных действий.

- С планом эвакуации и распределением обязанностей должен быть ознакомлен весь обслуживающий персонал под роспись.