Приложение 1 к приказу школы № от _____________№______________

П  л  а  н

Проведения тренировки по эвакуации людей на случай пожара

Тема: Действия работников школы № ___ по обеспечению безопасной эвакуации людей на случай пожара.

Цель: - произвести проверку реальности выполнения действий по эвакуации людей;

- формировать навыки сотрудников при использовании  средств пожаротушения.

Дата проведения - ______________________

Время проведения-_____________________

Руководитель тренировки - _______________________________

Помощник руководителя -______________________________

Помощники для контроля действий обучаемых- _________________________

| № | Учебное время | Наименование действий | Действия руководителя тренировки | Действия помощника | Действия сотрудников | Действия помощников на контроле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 3 урок | Вводная: В 10:20 обнаружено возгорание на 1 этаже у центрального выхода (основной выход заблокирован) | Доводит вводную до дежурного учителя. Контролирует действия дежурного учителя | Фиксирует время получения вводной и порядок действий учителя. | При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01. Дать условный сигнал, извещающий о пожаре (серия длинных звонков). Открыть запасные выходы. | Оказывают помощь и корректируют действия учителя |
| 2. |  | Эвакуация детей из здания |  | Контролирует действия преподавателей, записывает недостатки. Фиксирует время эвакуации. | Выводят детей организованно через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре | Контролирует правильность действий преподавателей при эвакуации детей |
| 3. |  | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуируемых детей | Контролирует сверку списочного состава детей. Обобщает данные об отсутствующих. | Контролирует действия преподавателей по сверке списочного состава. | Построение детей, на специально предусмотренном месте (стадион). Все эвакуируемые пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками. При обнаружении отсутствующих немедленно докладывают об этом руководителю тушения пожара. | Указывают направление на специально предусмотренное место |
| 4. |  | Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи | Оказывает помощь в организации тушения пожара | Контролирует правильность использования средств пожаротушения | Организуется тушение пожара персоналом , не занятым эвакуацией детей. | еприемы пользования огнетушителем. |
| 5. |  | Встреча прибывших пожарных подразделений | Встречает прибывшие пожарные машины, докладывает руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручает поэтажные планы эвакуации. |  |  |  |
| 6. |  | Подведение итогов тренировки | Подводит итоги тренировки действий преподавателей и работников при отработке учебных вопросов |  | Находятся в аудитории, слушают руководителя тренировки, отмечают все недостатки для дальнейшего их устранения. |  |

Примечания:

- Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.

- В зимнее время следует предусмотреть организацию пункта размещения эвакуируемых детей.

- Отработку плана эвакуации с действиями персонала при возникновении пожара осуществляют сразу же после его составления и затем периодически, не реже 2 раза в год. Занятия должны быть практическими по отработке каждых конкретных действий.

- Время для эвакуации школьников из здания не должно превышать более 3 минут.

- С планом эвакуации и распределением обязанностей должен быть ознакомлен весь персонал под роспись.