Перечень обязанностей, возлагаемых на лиц, ответственных

за    пожарную безопасность

Лица, ответственные за пожарную безопасность ОБЯЗАНЫ:

- Знать действующие правила, инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных производственных помещений, операции работ.

- Следить за состоянием подъездов, подступов к зданию, гидрантам, водоёмам, расположенных на территории данного объекта.

- Не допускать загромождения путей и выходов, установку каких-либо приспособлений, препятствующих закрытию противодымных и противопожарных дверей, закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков и т.п. Поддерживать в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение.

- Разъяснять служащим меры пожарной безопасности, действующие на данном участке, помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение своего персонала.

- Знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить, за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре.

- Проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием, тщательный осмотр помещений. Следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения, источников электропитания автоматических установок пожаротушения и сигнализации.

- Знать порядок действий при пожаре, эвакуации персонала, имущества.